项目实施前的准备工作

硬件环境

- Centos 7.4（docker 环境）一台， 前置服务器一台（windows server2008 R2企业版）JDK ，满足三维运行要求的独立显卡客户端一台。 还有一台数据转换服务器可选（用于公安网到局域网数据转换）（张超负责，环境搭建时间1天）

- 明确网络的部署（到底部署在公安网，还是局域网，还是采用混合入网和其他入网方式。 入网IP的确定。）（项目经理）

- 所有需要联调设备的sdk文档和厂家的技术支持联系人，（首次调试，最佳为协调厂家技术支持到场。）（项目经理协调，技术负责：张展明，郭康负责实施。）

- 监控点位名称包括名称、ip和通道号（并说明通道号规则）

- 常用的门禁，报警等硬件相关配置信息。

软件环境

- 平台和数据库三维环境的搭建（高振负责，2天）

- 模型采集（梅超负责，沈和钟具体实施，1天）

- 平面CAD图纸的索取（项目经理）

附件：硬件配置详细信息

三维服务器配置

CPU:Xeon E5-2640 v4 2.6GHz * 2 内存:64G 硬盘:2TB 光驱: DVD+/-RW，SATA， 网络控制器: 1Gb *2 千兆网卡: 1 Gigabit Network Connection * X2 USB口: USB * 4

三维客户端配置要求：

| 硬件环境： |  |
| --- | --- |
| 显示器 | 23.8英寸 1080P |
| 处理器 | 英特尔 Core i7-6700 @ 3.40GHz 四核 |
| 显卡 | Nvidia GeForce GTX 1060 6GB ( 6 GB / Nvidia ) |
| 内存 | 16 GB ( DDR4 2133MHz ) |
| 硬盘 | 500G固态硬盘 |
| 其他 | 4个USB 2个网口 |
| 软件环境： |  |
| 操作系统 | win7 64位专业版 |

数据库服务器和硬件对接服务器配置

CPU: Xeon E5-2640 v4 2.4GHz 内存:32G 硬盘:2TB 光驱: DVD+/-RW，SATA， 网络控制器: 1Gb *2 千兆网卡: 1 Gigabit Network Connection * X2 USB口: USB * 4

和甲方协调资源：

办公室一间  有内网口 外网口 公安网口

对接的子系统厂家sdk，厂家用于测试子系统正常的测试程序，配置信息和技术负责人联系方法

座位若干，能提供几张床最佳

公安的技术负责联系人

停车位

进出门禁卡和饭卡

2t硬盘分区 c200G 2个区